2025年六安经济技术开发区摩托车、电动自行车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽取4顶，2顶作为检验样品，2顶作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 舒适衬垫 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 3 | 佩戴装置 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 缓冲层 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 5 | 保护区及试验区 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 6 | 表面摩擦力 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 7 | 头盔视野 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 8 | 头盔吸收碰撞能量性能（低温） | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 811-2022摩托车、电动自行车乘员头盔
现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。